příloha č.3

# PROVOZNÍ ŘÁD

Tento provozní řád stanovuje pravidla, které neurčuje jiný předpis, pro zajištění hlavního účelu – koupání v areálu koupaliště Planá.

Provozní a otvírací doba:

- aktivní provozování areálu za hlavním účelem – koupání je stanoveno od 1.6. do 15.9. kalendářního roku, pokud to umožňují klimatické podmínky. Klimatické podmínky vycházejí především z  předpovědi na jeden týden,

- otvírací doba je stanovena denně po dobu provozování od 9:00 do 19:00 hod,

- tímto není dotčeno právo provozovatele za příznivých podmínek provozovat areál před nebo po těchto lhůtách.

Údržba travnatých ploch:

- travnaté plochy pro slunění musí být udržovány v době aktivního provozování do max. výšky 10 cm,

- travnaté plochy pro ostatní rekreaci musí být udržovány v době aktivního provozování do max. výšky 15 cm.

Údržba ocelových konstrukcí:

- ocelové konstrukce přicházející do styku s vodou v hlavním bazénu a brouzdališti musí být každoročně před zahájením provozování opatřeny protikorozními nátěry,

- ostatní ocelové konstrukce jsou opatřovány protikorozními nátěry dle potřeby, zejména objeví-li se u nich koroze (střechy, plot, houpačky, sportovní potřeby atp.).

Údržba vodních ploch a toků:

- čištění hlavního bazénu a brouzdaliště se provádí nejméně 1x za rok zpravidla před zahájením provozu. K čištění poskytne město bezplatně hasičskou techniku k vystříkání bazénů,

- vodní toky jsou udržovány pravidelně dle potřeby zejména odstraňováním nánosů naplavenin a to jak v otevřených tak uzavřených vodotečích,

- kvalita vody je udržována dle hygienických předpisů.

Údržba zpevněných a ostatních ploch:

- ostatní a zpevněné plochy musí být udržovány bez výmolů a překážek.

Ostatní činnosti:

- zajišťování pravidelných revizí hromosvodů, elektro, plynu, čistící stanice, tobogánu, sportovního zařízení a dalších potřebných prohlídek včetně odstranění drobných závad z těchto revizí.

- celý areál a jeho součásti musí být udržovány v čistotě a pořádku aby nedošlo k ublížení na zdraví nebo majetku návštěvníků. Návštěvníci jsou povinni se řídit Návštěvním řádem, který provozovatel předkládá RMP ke schválení,

- v areálu nesmí být v době provozování prováděny takové činnosti, které by svým charakterem omezovaly návštěvníky nebo narušovaly estetický charakter areálu (parkování vozidel, stavby stanů v prostorách pro slunění, stavby kůlen a jim podobných zařízení bez souhlasu vlastníka, atp.).

V Plané dne ………………….

…………………..

pronajímatel

…………………..

nájemce