| Výpis klempířských prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo místnosti | Označení | Počet ks | Typ | Rozměry v mm | Povrchová úprava |  | Konstrukce |  | Poznámka |
|  | K1 | 1 | Oplechování parapetu, čítárna | dl. 10 700 x 170 | Nátěr do odstínu fasády |  | Pozinkovaný plech |  |  |
|  | K2 | 1 | Dešťový svod | dl. 2600, Ø 100 |  |  | Pozinkovaný plech |  |  |
|  | K3 | 1 | Okapní žlab | dl.9200, rš. 250, r 110 |  |  | Pozinkovaný plech |  |  |
|  | K4 | 1 | Oplechování okapu | dl. 9200, rš. 100 |  |  | Pozinkovaný plech |  |  |
|  | K5 | 1 | Lemování štítu | dl. 3400, rš. 300 |  |  | Pozinkovaný plech |  |  |
|  | K6 | 1 | Lemování přechod střecha stěna | dl. 9300, rš. 300 |  |  | Pozinkovaný plech |  |  |
|  | K7 | 1 | Lemování přechod střecha stěna | dl. 340, rš. 300 |  |  | Pozinkovaný plech |  |  |
|  | K8 | 1 | Odtah vzduchu, ukončený hlavicí, z provětrávacího kanálku | dl. 3000, Ø 150 |  |  | Pozinkovaný plech |  |  |
|  | K9 | 1 | Oplechování parapetu okna O1 | dl. 1900, rš 830 | Nátěr do odstínu fasády |  | Pozinkovaný plech |  |  |
|  | K10 | 1 | Oplechování římsy | dl. 6300, rš. 300 | Nátěr do odstínu fasády |  | Pozinkovaný plech |  |  |
|  | K11 | 1 | Oplechování římsy | dl. 10900, rš. 300 | Nátěr do odstínu fasády |  | Pozinkovaný plech |  |  |
|  | K12 | 1 | Oplechování nad oknem | dl. 800, rš. 200 |  |  | Pozinkovaný plech |  |  |