- Planá u Mar. Lázní čp. 56 - knihovna

- Průvodní zpráva

- Stupeň: DSJ

- Objednatel:		Město Planá, nám. Svobody 1

- Planá u Mariánských Lázní

Zpracoval:		PAMÁTKOVÝ ATELIER

Karlova 40, Plzeň

ing.arch.Jitka Pohořalá

Marek Anderle

Datum: 		Plzeň únor 2008

- 1. Identifikační údaje

Název stavby:		Planá u Mar. Lázní čp. 56 – knihovna

Místo stavby:		Planá u Mariánských Lázní čp. 56 nám. Svobody

Rejstřík. č. památky:	20422/4 - 1863

- Katastrální území:	Planá u Mariánských Lázní

Katastrální číslo:	pč. 84

- Kraj:                            Plzeňský kraj

Stavebník a vlastník:	Město Planá, nám. Svobody 1, Planá 348 15

Provozovatel:              Město Planá, nám. Svobody 1, Planá 348 15

Generální projektant:Památkový ateliér, Karlova 40, Plzeň 301 00

ing. arch. Jitka Pohořalá

Speciální projekty:	Statika: Ing. Jaromír Fořt

Vlhkostní průzkum, sanace zavlhčení: Ing. Pavel Šťastný

Výtah: ESET, Výtahy Plzeň

Požárně bezpečnostní řešení: Ludmila Veselá

ZTI: Libuše Syrová

Elektro: Ing. Miroslav Křístek

Zařízení pro vytápění: Zdeněk Drábek

Měření a regulace: Jan Sedláček

Rozvod plynu: Milan David

Vzduchotechnika: Pavel Cabrnoch

Výkaz výměr a rozpočet: Vladimír Hřebec

Dodavatel:		Výběrové řízení

Stupeň projektu:	DSJ

Schvalující orgán:	Stavební úřad při MÚ Planá u Mar. Lázní

- 2. Přehled výchozích podkladů

Jako podklad pro zpracování studie byly použity:

- snímek pozemkové mapy 1 : 1000

- projektová dokumentace rekonstrukce a dostavba čp. 56, I etapa,

KL PRIVATPROJEKT, Krejčiřík Lubomír, 1997

- projektová dokumentace rekonstrukce a dostavba čp. 56, II etapa,

PROJEKT STUDIO, ing. Petr Orel, 2004

- prohlídka objektu

- fotodokumentace stávajícího stavu

- konzultace s Národním památkovým ústavem v Plzni

- -    konzultace s investorem a vlastníkem objektu

- -    Studie využití domu čp. 56 na knihovnu, Památkový ateliér ing. arch. Pohořalá,

- 2007

- 3. Základní charakteristika stavby a její účel

Dům čp. 56 stojí na náměstí Svobody v jihovýchodním rohu jižní fronty domů. Dům je původně pozdně gotický z 15. století. Renesančně byl přestavěn v 16. století. Další přestavba do slohu vrcholného baroka byla provedena v 1. polovině 18. století, což dokládá zejména členitá fasáda se sochou Madony ve štítové nice. Klasicistní úpravy interiérů proběhly na přelomu 18. a 19. století.

Dům čp. 56 je stávající historický městský dům. Konstrukce je zděná krov dřevěný, krytina pálená tašková. Orientace domu je štítem do náměstí.

Dříve budova sloužila pro zájmové kroužky dětí, dnes je budova v rekonstrukci bez využití. Záměrem investora je využít budovu na městskou knihovnu.

Nově navržená městská knihovna bude tvořit jednu účelovou jednotku. V přízemí bude umístěno oddělení pro dospělé, v prvním patře bude oddělení pro děti, depozitář a kancelář. V podkroví bude depozitář knih.

Užitná plocha přízemí je 232,12 m2.

Užitná plocha 1, patra je 207,38 m2.

Užitná plocha podkroví je 210,36 m2.

Celková výpočtová kapacita knihovny je 42 920 knih.

- 4. Údaje o území, pozemku a majetkoprávních vztazích

- Nejstarší zmínka o Plané jako osadě v majetku kláštera v Teplé je z roku 1219. V 1251 je královským zbožím, které král Václav I. svěřil pod církevní patronaci waldsasského kláštera v Bavorsku. Na město byla Planá povýšena až v roce 1373, v té době bylo město obehnáno hradbami. Na stavební vývoj města Planá měli v jeho historii vliv požáry a válečné události.

Dům čp. 56 se nachází v intravilánu města Planá, stojí v jižní frontě domů na náměstí Svobody. Jedná se historický městský dům zděný jednopatrový se štítem do náměstí. Parcelní číslo domu je 84 v katastrálním území 721280 Planá u Mariánských Lázní. Druh pozemku je dle KN zastavěná plocha a nádvoří. Vlastníkem budovy je Město Planá. Objekt je součástí  městské památkové zóny a je zapsán v ÚSKP pod r.č. 20422/4 - 1863.

Vedlejší dům čp. 55 parcelní č. 83/1, pozemek zahrady 3854/1, část náměstí 3513/1 ostatní plocha jsou dle KN v majetku Města Planá. Sousední dům čp. 57 parcelní č. 85 je dle KN v majetku, Hien Bui Duy, Fučíkova 462, Planá 384 15. Dům přiléhající k pozemku čp. 56 je objekt čp. 872 parcela č. 83/2 je dle KN v majetku Martiny Dismanové, Bohušova 776, Planá 348 15. Zahrada přiléhající k pozemku čp. 56 na parcelním čísle 102/3 je dle KN v majetku, Milana a Marie Váchalovi, Slovanská 115, Planá 384 15.

- 5. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní

- a technickou infrastrukturu

- S ohledem na charakter objektu a rozsah navržených stavebních úprav nebylo nutno provádět průzkum radonové vydatnosti podloží a inženýrsko geologický průzkum. Základní podklad pro zpracování stavebních úprav byla Studie využití domu čp. 56 na městskou knihovnu zpracovaná Památkovým ateliérem v roce 2007, která byla odsouhlasena dotčenými orgány a kde byly naznačeny základní stavební úpravy. Dále byla použita fotodokumentace stávajícího stavu a vizuální prohlídka objektu.

- Přístup do objektu je z náměstí z pozemku 3513/1 a průjezdem se vstupuje do dvora objektu.  Po úpravě bude přístup k objektu a na dvůr bezbariérový.

- Objekt je napojen na stávající rozvody inženýrských sítí viz výkres situace. Jedná se o veřejnou kanalizaci, přípojku vody a plynu, elektro přípojku a telefon.

- Parkování pro veřejnost je vyřešeno v rámci parkování na náměstí, příjezd pro technické zásobování je k budově po pozemku náměstí p.č. 3513/1.

- 6. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

- V rámci předprojektové přípravy byla studie využití domu čp. 56 na knihovnu projednána s dotčenými orgány.

- Dokončená projektová dokumentace bude předložená k schválení dotčeným orgánům.

- 7. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Projektová dokumentace řeší stavební úpravy potřebné pro rekonstrukci domu čp. 56 na městskou knihovnu. Dokumentace v maximální možné míře zohledňuje ustanovení Vyhl. 137/1998 Sb. MMR o obecných technických požadavcích na výstavbu a ustanovení příslušných ČSN, s ohledem na prioritní splnění podmínek památkové ochrany v historickém objektu.

- V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou pro použité materiály bude požadováno příslušné prohlášení o shodě.

- 8. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního

- rozhodnutí, popř. plánovací informace

- V rámci předprojektové přípravy byl stavební úřad informován o rozsahu stavebních úprav v objektu.

- Předložená projektová dokumentace je v souladu s územním plánem města Planá.

- 9. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a

- jiná opatření v dotčeném území

- Stavební úpravy spojené s rekonstrukcí domu čp. 56 se dotknou vedlejších pozemků p.č. 85 a 3513/1, kde bude třeba provést vnější jílové izolace soklu objektu. Bude třeba povolení vlastníků pozemků. Přístup do objektu bude po dobu výstavby z náměstí z pozemku 3513/1, kde bude třeba zažádat povolení města. Pro lešení a stavební dvůr bude třeba zabrat část pozemku 3854/1 v majetku města a bude třeba povolení vlastníka.

- 10 Předpokládaná lhůta výstavby

- Předpokládaný termín zahájení stavby je druhé pololetí roku 2008.

- Předpokládaný termín dokončení stavby je druhé pololetí roku 2008.

- 11 Údaje o nákladu stavby

- Součástí projektové dokumentace je položkový a souhrnný rozpočet stavby. Pro navrhovanou stavbu bude prováděno výběrové řízení na dodavatele stavby. Rozpočet bude přikládán pouze do paré 1 a 2 určené pro investora a v paré 0 určeném pro archivaci u zpracovatele dokumentace.