| Výpis oken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo místnosti | Označení | Počet ks | Typ | Rozměry v mm | Povrchová úprava | Prosklení | Dřevěný rám | Kování | Poznámka |
| 107 | O1 | 1 | Jednoduché sdružené dvoukřídlé, dělené na 2 x 6 tabulek, zasklené Diterm sklem tl. 24 mm, slohové | 1780 x 1320 | Dle současných již osazených oken | Diterm sklo tl. 24 mm k = 1,1 Wm-2K-1 |  | Závěsy slohové typové pomosazené, štítek a oliva slohová typová pomosazená | Nové slohové |
| 114 | O2 | 2 | Jednoduché dvoukřídlé s poutcem horní část vyklápěcí, dělené na 6 tabulek, zasklené Diterm sklem tl. 24 mm, slohové | 1100 x 1600 | Dle současných již osazených oken | Diterm sklo tl. 24 mm k = 1,1 Wm-2K-1 |  | Závěsy slohové typové pomosazené, štítek a oliva slohová typová pomosazená | Nové slohové |
| 114 | O3 | 6 | Jednoduché dvoukřídlé s poutcem horní část vyklápěcí, dělené na 6 tabulek, zasklené Diterm sklem tl. 24 mm, slohové | 1080 x 1600 | Dle současných již osazených oken | Diterm sklo tl. 24 mm k = 1,1 Wm-2K-1 |  | Závěsy slohové typové pomosazené, štítek a oliva slohová typová pomosazená | Nové slohové |
| 302, 304, 306 | O4 | 8 | Jednoduché výklopné, dělené na 6 tabulek, zasklené Diterm sklem tl. 24 mm, slohové | 850 x 950 | Dle současných již osazených oken | Diterm sklo tl. 24 mm k = 1,1 Wm-2K-1 |  | Závěsy slohové typové pomosazené, štítek a oliva slohová typová pomosazená | Nové slohové |
| 306 | O5 | 1 | Dvojité okno dvoukřídlé dělené na 6 tabulek | 850 x 1200 | Dle stávajícího okna |  |  | Dle stávajícího okna | Doplnit vnitřní rám s křídly dle stávajícího okna |