# Odd. 5. „STL PLYNOVODNÍ ŘAD – A - část - II. etapa “

Výkaz výměr – dokumentace pro stavební řízení

|  | Zkrácený popis | M. j. | Množství | Jednotná cena | Dodávka | Montáž | Náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montážní cena |  |  |  |
| 1. | Potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  | - polyetylénové potrubí PE d 110 ( 110 x 10 ) SDR 11 | m | 76,60 |  |  |  |  |
|  | - výstražná fólie šířka 0,3 m | m | 76,60 |  |  |  |  |
|  | - signální vodič | m | 76,60 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 2. | Armatury a ostatní |  |  |  |  |  |  |
|  | - odvzdušňovací armatura WORMET a VSV | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - odbočka pro řad PE d 63 z řadu PE d 100 | ks | 2 |  |  |  |  |
|  | - orientační sloupek s tabulkou | ks | 3 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 3. | Výkopy |  |  |  |  |  |  |
|  | - odstranění ornice | m3 | 0 |  |  |  |  |
|  | - uložení ornice na deponii | m3 | 0 |  |  |  |  |
|  | - výkopy | m3 | 76,60 |  |  |  |  |
|  | - uložení výkopku podél trasy | m3 | 56 |  |  |  |  |
|  | - uložení výkopku na deponii | m3 | 20,60 |  |  |  |  |
|  | - zajištění výkopu pažením + odstranění | m2 | 153 |  |  |  |  |
|  | - zajištění výkopu (ochrana pro chodce) včetně osvětlení | m | 76,60 |  |  |  |  |
|  | - přechodové lávky pro chodce | Ks | 2 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 4. | Uložení potrubí + úpravy povrchů |  |  |  |  |  |  |
|  | - uložení potrubí do pískového lože, podsyp + obsyp potrubí – hutnění po 150 mm | m3 | 76,60 |  |  |  |  |
|  | - zásyp potrubí výkopkem – hutnění po 300 mm | m3 | 76,60 |  |  |  |  |
|  | - úpravy asfaltových povrchů do původ. stavu | m3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  |
| 5. | CELKEM – součet odd. 5 |  |

# Odd. 6. „STL PLYNOVODNÍ ŘAD –  D- část -  II. etapa “

Výkaz výměr – dokumentace pro stavební řízení

|  | Zkrácený popis | M. j. | Množství | Jednotná cena | Dodávka | Montáž | Náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montážní cena |  |  |  |
| 1. | Potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  | - polyetylénové potrubí PE d 63 ( 63 x 5,8 ) SDR 11 | m | 20 |  |  |  |  |
|  | - přípojky – polyetylénové potrubí PE d 32 ( 32 x 3,0 ) SDR 11 | m | 0 |  |  |  |  |
|  | - výstražná fólie šířka 0,3 m | m | 20 |  |  |  |  |
|  | - signální vodič | m | 20 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 2. | Armatury a ostatní |  |  |  |  |  |  |
|  | - odvzdušňovací armatura WORMET a VSV | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - odbočka pro řad PE d 63 z řadu PE d 63 | ks | 0 |  |  |  |  |
|  | - odbočka pro řad PE d 40 z řadu PE d 63 | ks | 0 |  |  |  |  |
|  | - odbočka pro přípojku PE d 25 z řadu PE d 63 | ks | 0 |  |  |  |  |
|  | - orientační sloupky + tabulky | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - HUP u objektu – kulový kohout DN 20 ukončený zátkou | ks | 0 |  |  |  |  |
|  | - typový domek pro HUP, regulátor a plynoměr | ks | 0 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 3. | Výkopy |  |  |  |  |  |  |
|  | - výkopy | m3 | 20 |  |  |  |  |
|  | - uložení výkopku podél trasy | m3 | 20 |  |  |  |  |
|  | - uložení výkopku na deponii | m3 | 0 |  |  |  |  |
|  | - zajištění výkopu pažením + odstranění | m2 | 40 |  |  |  |  |
|  | - zajištění výkopu (ochrana pro chodce) včetně osvětlení | m | 0 |  |  |  |  |
|  | - přechodové lávky pro chodce | ks | 0 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 4. | Uložení potrubí + úpravy povrchů |  |  |  |  |  |  |
|  | - uložení potrubí do pískového lože, podsyp + obsyp potrubí – hutnění po 150 mm | m3 | 20 |  |  |  |  |
|  | - zásyp potrubí výkopkem – hutnění po 300 mm | m3 | 20 |  |  |  |  |
|  | - úpravy asfaltových povrchů do původ. stavu | m3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  |
| 5. | CELKEM – součet odd. 6 |  |

# Odd. 8. „STL PLYNOVODNÍ ŘAD – F- část - II. etapa “

Výkaz výměr – dokumentace pro stavební řízení

|  | Zkrácený popis | M. j. | Množství | Jednotná cena | Dodávka | Montáž | Náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montážní cena |  |  |  |
| 1. | Potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  | - polyetylénové potrubí PE d 63 ( 63 x 5,8 ) SDR 11 | m | 119 |  |  |  |  |
|  | - přípojky – polyetylénové potrubí PE d 32 ( 32 x 3,0 ) SDR 11 | m | 24,40 |  |  |  |  |
|  | - výstražná fólie šířka 0,3 m | m | 119 |  |  |  |  |
|  | - signální vodič | m | 119 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 2. | Armatury a ostatní |  |  |  |  |  |  |
|  | - odbočky pro řad PE d 63 z řadu PE d 63 | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - odbočka pro přípojku PE d 32 z řadu PE d 63 | ks | 4 |  |  |  |  |
|  | - orientační sloupky + tabulky | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - HUP u objektu – kulový kohout DN 20 ukončený zátkou | ks | 5 |  |  |  |  |
|  | - typový domek pro HUP, regulátor a plynoměr | ks | 5 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 3. | Výkopy |  |  |  |  |  |  |
|  | - výkopy | m3 | 119 |  |  |  |  |
|  | - uložení výkopku podél trasy | m3 | 89 |  |  |  |  |
|  | - uložení výkopku na deponii | m3 | 30 |  |  |  |  |
|  | - zajištění výkopu pažením + odstranění | m2 | 35 |  |  |  |  |
|  | - zajištění výkopu (ochrana pro chodce) včetně osvětlení | m | 0 |  |  |  |  |
|  | - přechodové lávky pro chodce | ks | 0 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 4. | Uložení potrubí + úpravy povrchů |  |  |  |  |  |  |
|  | - uložení potrubí do pískového lože, podsyp + obsyp potrubí – hutnění po 150 mm | m3 | 119 |  |  |  |  |
|  | - zásyp potrubí výkopkem – hutnění po 300 mm | m3 | 119 |  |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  |
| 5. | CELKEM – součet odd. 8 |  |

# Odd. 9. „STL PLYNOVODNÍ ŘAD – G -  II. etapa “

|  | Zkrácený popis | M. j. | Množství | Jednotná cena | Dodávka | Montáž | Náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montážní cena |  |  |  |
| 1. | Potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  | - polyetylénové potrubí PE d 63 ( 63 x 5,8 ) SDR 11 | m | 70 |  |  |  |  |
|  | - přípojky – polyetylénové potrubí PE d 32 ( 32 x 3,0 ) SDR 11 | m | 21 |  |  |  |  |
|  | - výstražná fólie šířka 0,3 m | m | 83 |  |  |  |  |
|  | - signální vodič | m | 91 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 2. | Armatury a ostatní |  |  |  |  |  |  |
|  | - odbočky pro přípojky PE d 32 z řadu PE d 63 | ks | 4 |  |  |  |  |
|  | - orientační sloupky + tabulky | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | - HUP u objektu – kulový kohout DN 20 ukončený zátkou | ks | 4 |  |  |  |  |
|  | - typový domek pro HUP, regulátor a plynoměr | ks | 4 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 3. | Výkopy |  |  |  |  |  |  |
|  | - výkopy | m3 | 79,68 |  |  |  |  |
|  | - uložení výkopku podél trasy | m3 | 59,76 |  |  |  |  |
|  | - uložení výkopku na deponii | m3 | 19,92 |  |  |  |  |
|  | - zajištění výkopu pažením + odstranění | m2 | 215,8 |  |  |  |  |
|  | - zajištění výkopu (ochrana pro chodce) včetně osvětlení | m | 0 |  |  |  |  |
|  | - přechodové lávky pro chodce | ks | 0 |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |
| 4. | Uložení potrubí + úpravy povrchů |  |  |  |  |  |  |
|  | - uložení potrubí do pískového lože, podsyp + obsyp potrubí – hutnění po 150 mm | m3 | 19,92 |  |  |  |  |
|  | - zásyp potrubí výkopkem – hutnění po 300 mm | m3 | 59,76 |  |  |  |  |
|  | - úpravy asfaltových povrchů do původ. stavu | m3 | 21,72 |  |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  |
| 5. | CELKEM – součet odd. 9 |  |